Состав проектной документации и порядок ее согласования  Москомархитектурой установлен распоряжением Москомархитектуры от 08.04.2005 N 8 "О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ В МОСКОМАРХИТЕКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГУП "ГлавАПУ" ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ"). 

Приводим выдержки из документа:

Проектная документация на реконструктивные работы для всех зданий, строений и сооружений подлежит рассмотрению с последующей подготовкой соответствующего заключения ГУП "ГлавАПУ" Москомархитектуры. Также потребуется согласование с Роспотребнадзором и Госпожнадзором. 

Приложение N 2

к распоряжению Москомархитектуры

от 8 апреля 2005 г. N 8

СОСТАВ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ

Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах и т.п.), не предусматривающие при этом возможности объединения внутренних помещений с лоджиями и балконами и превращения остекленных балконов и лоджий в эркеры.

Устройство оконных проемов в кровле, в том числе с незначительным изменением ее конфигурации при сохранении общего существующего уклона, выполняемое при реконструкции чердачных помещений и переоборудовании их под жилые и нежилые цели.

Остекление лоджий и балконов.

Изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий.

Замена столярных элементов фасада.

Ликвидация или изменение формы тамбуров без увеличения их внешних габаритов.

Создание тамбуров (в том числе с устройством самораздвижных и "карусельных" дверей) и витрин из легких быстровозводимых конструкций в пределах габаритов существующих элементов зданий, строений, сооружений (крыльцо, пандус, дебаркадер, стилобат) площадью до 30 кв. м, не предусматривающее иное, чем тамбур или витрина, функциональное использование и присоединение (занятие) дополнительного земельного участка.

Создание входов (с устройством крылец или лестниц), входов-тамбуров площадью до 8 кв. м с использованием прилегающего земельного участка при наличии оформленной в установленном порядке документации на изменение функционального назначения помещений (перевод из жилого фонда в нежилой, переоборудование и т.п. ).

Устройство навесов над существующими элементами зданий, строений, сооружений (крыльцо, пандус, дебаркадер), а также над проектируемыми входами (кроме жилых домов).

Создание дополнительных витрин перед окнами нежилых помещений первого этажа в пределах линии отмостки зданий (строений).

Изменение формы (пластики) существующих лестниц (крылец), в том числе с устройством пандусов, цветочниц, элементов для вертикального озеленения и т.п.

Установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн, защитных сеток и т.п.), а также элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения: выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т.д.

Проектная документация на реконструктивные работы представляется в ГУП "ГлавАПУ" в форме сброшюрованного буклета, согласованного заказчиком и заверенного архитектором проекта, в следующем составе:

1. Пояснительная записка.

2. Ситуационный план в масштабе 1:2000, заверенный районным архитектором.

3. Копии планов и фасадов БТИ с нанесением устраиваемых (заделываемых) проемов, входов, тамбуров входов, балконов и лоджий.

4. Схема генплана благоустройства (при устройстве, изменении входов, тамбуров-входов и т.п.).

5. Чертежи архитектурных элементов фасадов (при устройстве входов, тамбуров-входов, балконов, лоджий, навесов и т.п.).

6. Фотомонтаж существующего положения и проектного предложения.

7. Техническое заключение о несущей способности конструкции (при необходимости).

 

